
弹性绷带  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格型号：10cm*450cm
	
	

	2
	产品性能：非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触
	
	

	3
	产品组成：绷带采用脱脂全棉线、橡筋、氨纶包芯纱、高弹丝等制造
	
	

	4

	产品用于对创面辅料或肢体提供束缚力，以起到包扎固定的作用。
	
	

	5
	产品有效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        

压敏胶带  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	该产品用于敷料粘贴固定于创面或者将其他医疗器械固定于人体的特定部位
	
	

	2
	非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，黏贴部位为完好皮肤
	
	

	3
	产品材质为无纺布型，规格：1.1cm*910cm
	
	

	4

	该产品为背材上涂有自粘特性的胶粘剂的胶带，部分胶带涂胶面有保护层
	
	

	5
	产品有效期3年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
医用退热贴  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	该产品是将水、聚丙烯酸钠、甘油、薄荷脑、对羟基苯甲酸乙酯组成的高分子凝胶涂敷在无纺布基材上、下覆保护膜的贴剂
	
	

	2
	适用于发热患者的局部物理降温，并可缓解无破损性外伤造成的局部疼痛。产品禁忌症：有过敏体质者慎用；皮肤创伤、异常部位及眼部不宜使用；特殊患者在医生指导下使用
	
	

	3
	规格型号：50*120mm
	
	

	4

	产品有效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
消毒泡腾片  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品有效成分：本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成份的消毒片，有效氯含量为35±3.5%。
	
	

	2
	规格型号：片剂≥1.0克/片
	
	

	3
	可灭活常见病原微生物，包括细菌繁殖体、肝炎病毒、流感病毒及部分真菌
	
	

	4

	适用于医疗机构、家庭等场景的物体表面（如桌面、地面）、非金属医疗器械、织物等消毒。
	
	

	5
	医院肝炎、结核病人污染物品、环境的消毒:用有效氯含量为2000mg/L的稀释液，浸泡或喷洒至湿润，作用30分钟。一般污染的器械、物品及环境消毒:用有效氯含量为500mg/L稀释液，浸泡作用30分钟。
	
	

	6
	有效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        

外科纱布敷料  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格型号：7cm*8cm-8层/块

	
	

	2
	纱布经纬线排列整齐，触感柔软舒适
	
	

	3
	材质为棉丝，亲肤透气，无异味，不刺激
	
	

	4

	材质经过脱脂工艺处理，能吸收大量液体
	
	

	5
	棉丝柔韧紧密，耐拉耐扯，不易脱线
	
	

	6
	产品效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。
走第三方集中配送。        
纱布绷带  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于损伤部位辅助止血、包扎及固定。对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用规格型号：10*600（cm）/卷

	
	

	2
	用100%天然优质医用脱脂纱布为原料，经脱脂、漂白、机械卷取、分切等工序加工而成，可用于身体各个部位
	
	

	3
	良好的拉伸性与弹性，紧密贴合人体曲线；柔软舒适，透气性强
	
	

	4

	绷紧度强，吸水性好。
	
	

	5
	不含荧光剂、无毒、无刺激、无致敏性
	
	

	6
	产品效期：5年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。
走第三方集中配送。        

脱脂纱布垫  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品采用脱脂纱布或加入硫酸钡追踪线/片加工制成，供临床护创、吸湿用
	
	

	2
	规格型号： 30cm*50cm*6p

	
	

	3
	棉丝细腻，触感柔软，脱脂处理，吸湿性强
	
	

	4

	锁边四层纱布，整齐均一，有效吸收渗液
	
	

	5
	产品独立包装，经环氧乙烷灭菌
	
	

	6
	产品效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
医用脱脂纱布块  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品采用脱脂棉纱经开裁、折叠、包装、灭菌加工而成，适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。
	
	

	2
	规格型号： 28cm*40cm；8cm*9cm；6cm*6cm分别报价

	
	

	3
	棉丝干爽透气不易掉絮，吸液性佳
	
	

	4

	面料整齐均一，不易跑纱
	
	

	5
	产品独立包装，经环氧乙烷灭菌
	
	

	6
	产品效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        


医用凡士林纱布 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品采用脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成，用于皮肤防护、保护创面。
	
	

	2
	规格型号： 6*50*单层

	
	

	3
	凡士林及石蜡油具有润滑作用，防止与创面黏连
	
	

	4

	纱布亲肤柔软，舒适透气
	
	

	5
	油脂成分能形成物理屏障，阻隔细菌侵入，同时保持伤口湿润环境，避免干燥结痂引起的二次损伤。
	
	

	6
	产品独立包装，经辐照灭菌，效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
[bookmark: _GoBack]医用棉签  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由脱脂棉和竹（木）棒组成
	
	

	2
	适用于注射、输液前对完整皮肤进行消毒使用
	
	

	3
	规格型号：10cm*20支、20cm*10支
	
	

	4

	棉头为医用脱脂棉，柔软而有弹性，光滑紧实不掉絮，吸液量大
	
	

	5
	产品经环氧乙烷灭菌
	
	

	6
	产品有效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        

一次性使用止血带  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由弹性带、扣盒、插件、手柄组成。用于静脉输液或抽血室短暂阻断静脉回流
	
	

	2
	产品规格： 0.48*2.5*45mm

	
	

	3
	产品采用一般高分子材料制成，柔软舒适
	
	

	4

	产品有效期3年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        

医用棉球 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由医用脱脂棉制成，用于临床蘸取消毒液，供完整皮肤消毒
	
	

	2
	采用优质棉，不掉絮，吸液量大
	
	

	3
	规格型号：小号50g/包，大号25g/包及50g/包
	
	

	4

	产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        

医用超声耦合剂 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	以水为主要成分,还含有甘油和聚丙烯醇。它不含刺激性物质，对皮肤无刺激性，不会引起过敏反应
	
	

	2
	规格型号：250ml/瓶
	
	

	3
	产品用于超声检查和治疗的医疗器械辅助产品。其主要特点是能够提高超声波的传导性能，使超声波更加清晰准确地传达到人体组织内部，从而提高检查和治疗的效果
	
	

	4

	耦合剂易于清洗，不会残留在皮肤上，使用方便
	
	

	5
	在超声治疗中，医用超声耦合剂可以帮助超声波更好地传导到病变部位，提高治疗效果。例如，在肿瘤治疗中，医用超声耦合剂可以帮助提高热疗的效果，减少对周围正常组织的损伤。
	
	

	6
	产品有效期：未开瓶：2年；开瓶：7天
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
一次性使用无菌阴道扩张器  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品性能：用于妇产科、辅助生殖和避孕器械的医疗器械。它的主要作用是扩张阴道，为医生进行检查、手术或其他治疗操作提供便利
	
	

	2
	规格型号：开口大小可调，3cm≤扩张口径≤8cm，要求规格型号齐全.
	
	

	3
	产品表面顺滑无毛刺
	
	

	4

	产品经环氧乙烷灭菌
	
	

	5
	产品独立包装
	
	

	6
	产品效期：2年
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        







