腔道润滑剂 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由润滑剂、异型塑料瓶组成；润滑剂是由去离子水、丙三醇、二甲基硅油混合而成
	
	

	2
	产品适用于肠镜检查时润滑、祛泡作用。润滑性能良好，器械导管能顺利插入，转动自如。去泡效果好，使窥镜视野更清晰。
	
	

	3
	产品对腔道粘膜无刺激，不被人体吸收，无毒副作用，无不良反应
	
	

	4


	规格型号：10ml/支。
	
	

	5
	产品经辐照灭菌，有效期2年
	
	


所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
