一 哥伦比亚血琼脂平板
	序号
	参数要求
	

	理化要求
	1）外观
平板外观呈鲜红色半透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。
	

	无菌性
	取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长
	

	生长实验

（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	肺炎链球菌（ATCC 6305）：生长良好，灰白色蘭落，有α溶血环，呈草绿色。
乙型溶血性链球菌（ATCC19615）：生长良好，白色菌落，有β溶血环。
金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）：生长良好，金黄色菌落，有β溶血环。
大肠埃希菌(ATCC 25922)：生长良好，灰白色半透明菌落。
	

	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2
	




二 中国蓝琼脂平板
	序号
	参数要求
	

	理化要求
	1）外观
平板外观呈粉红色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量
90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。
	

	无菌性
	取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长
	

	生长实验
（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	
福氏志贺菌（ATCC 12022）：生长良好，淡红色菌落
大肠埃希菌（（ATCC 25922）：生长良好，蓝色菌落
金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）：生长抑制

	

	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2
	




三 万古巧克力色血琼脂平板（用于嗜血杆菌）
	序号
	参数要求
	

	理化要求
	1）外观：平板外观呈巧克力色不透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量：90mm平板的装量为（15.0±2.0）mL。
	

	无菌性
	取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长
	

	生长实验
（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	
淋病奈瑟菌（ATCC49226）：生长抑制
脑膜炎奈瑟菌（ATCC13090）：生长抑制
流感嗜血杆菌（ATCC19418）：生长良好，无色菌落，光滑整齐，似露滴状
肺炎链球菌（ATCC6305）：生长抑制
	

	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3±0.2
	




四 营养琼脂培养基
	理化要求
	1）外观：平板外观呈白色或淡黄色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量：90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL
	

	无菌性
	取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长
	

	生长实验
（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	金黄色葡萄球菌（ATCC25923），应生长良好，菌落呈白色或金黄色。
大肠埃希菌（ATCC25922），应生长良好，菌落呈半透明；
铜绿假单胞菌 （ATCC27853），应生长良好，菌落呈绿色：
不接种细菌，应无菌落生长
	

	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3±0.2
	




五 β族链球菌显色板
	序号
	参数要求

	理化要求
	平板为无菌的固体培养基平板。

	无菌性
	取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。

	

生长实验（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	
无乳链球菌（Streptococcus agalactiae） ATCC 12386
预期结果： 生长良好，呈现典型的橙粉色/粉红色菌落

粪肠球菌（Enterococcus faecalis） ATCC 29212 或 化脓性链球菌（Streptococcus pyogenes）
预期结果： 生长受抑制或菌落呈无色/其他非典型颜色


	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2




六 R2A琼脂培养基
	序号
	参数要求

	理化要求
	平板外观呈白色或淡黄色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量
90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。

	无菌性
	取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。

	生长实验
（接种质控菌株，生长情况应达到要求）

	• 生长试验（阳性）： Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) - 生长良好
• 生长试验（阴性）： 通常不适用，因其为非选择性培养基

	PH值
	加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.2土0.2




七 SS琼脂平板
	理化要求
	1）琥珀色至浅红色不透明平板。无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。
2）装量
90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL

	无菌性
	取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。

	质控菌株
	• 生长试验（阳性）： Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC 14028) – 无色菌落，有或无黑色中心。
• 抑制试验（阴性）： Escherichia coli (ATCC 25922) – 生长完全抑制或部分抑制（呈粉红色小菌落）

	PH值
	7.0 ± 0.2




[bookmark: _GoBack]八 革兰染液 
	盒内配套试剂
	包括：由龙胆紫液、碘溶液、脱色液、沙黄溶 
液组，无漏液现象，数量与外包装标识一致， 
说明书一份、外包装盒应附有合格证。

	外观
	革兰氏染色液（快速法）中的龙胆紫液应呈紫色
碘溶液应呈咖啡色
脱色液应为无色透明  
沙黄溶液应呈红色

	PH值
	龙胆紫液的 pH 值（25℃±1℃）应为：5.5±2.0。

	染色效果
	革兰氏阳性菌呈紫色；革兰氏阴性菌呈红色



九 抗酸染色 
	盒内配套试剂
	包括：由石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份、外包装盒应附有合格证。

	试剂外观
	石碳酸复红溶液应呈红色；酸性酒精溶液应呈无色透明；亚甲基蓝溶液应呈蓝色。

	染色效果
	结核分枝杆菌的涂片经抗酸染色液（冷染法）染色后，用显微镜观察，在淡蓝色背景下，抗酸性菌(如：结核杆菌)呈红色，其他细菌及细胞呈蓝色。



十 瑞氏-吉姆萨染色液
用途：主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、脱落细胞涂片等标本的染色
	盒内配套试剂
	由瑞氏-姬姆萨染液和磷酸盐缓冲液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份。

	试剂外观
	瑞氏-姬姆萨染液应呈深蓝色；磷酸盐缓冲液应呈无色透明,25℃ PH值6.6±0.5。

	染色效果
	血、骨髓涂片染色后，用显微镜观察，红细胞呈粉红色，白细胞浆内颗粒清楚并显示各种细胞特有色彩，核染色质结构清楚

	染色时间
	≤30分钟




十一 巴氏染液及脱蜡剂试剂
	预期用途
	用于对脱落细胞的组织细胞学染色。

	规格
	包括橘黄、EA50和苏木素染液







十二 吉姆萨染色液 
用途：主要用于血细胞、疟原虫的染色

	盒内配套试剂
	由姬姆萨染液和磷酸盐缓冲液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份。

	试剂外观
	瑞氏-姬姆萨染液应呈深蓝色；磷酸盐缓冲液应呈无色透明,25℃ PH值7.3±0.3。

	染色效果
	血细胞染色后，用显微镜观察，红细胞呈淡粉色，白细胞核染不同程度蓝至深蓝色，核染色质结构清楚，浆内颗粒清楚并显示各种细胞特有色彩。疟原虫胞浆呈蓝色，胞核呈红色或紫红色。



十三 显微镜镜油
	折射率
	1.515 （+/- 0.0002）
这是最关键参数，必须与显微镜物镜前端透镜的折射率相匹配。

	酸碱度
	中性。不含有腐蚀性酸类，避免损坏物镜上的胶合透镜和镀膜。

	挥发性
	极低，避免在使用过程中因挥发而改变油的性质或留下残留物。

	应用与兼容性
	适用物镜，所有标有“Oil”、“Oel”、“Imm”或刻有红色环的油浸物镜。




十四 环保封片胶
	核心特性
	不含二甲苯，无毒、无味或低味，对人体刺激性小，符合现代实验室安全与环保要求

	外观
	清澈透明的粘稠液体，无杂质、无结晶析出。

	PH值
	接近中性（约6.5 - 8.0），避免对细胞染色（如巴氏染色）造成褪色或破坏。

	折射率
	1.48 - 1.52 （接近玻璃的折射率1.52），此参数对细胞结构的清晰度至关重要。

	兼容性
	• 与染色剂兼容： 与常见的巴氏染色、HE染色、Diff-Quik染色等兼容，不引起褪色或渗色。
• 与显微镜物镜兼容： 适用于油镜观察。

	清晰度
	高透明度，无色差，不自行变色（如不黄变），长期保持载片清晰。



十五 液基细胞保存液（需配套仪器型号及厂家：液基薄层细胞制片机TKD-ZPA；湖北康强医疗器械有限公司制造）
	外观
	通常为无色透明的液体

	PH值
	6.0 - 7.0 （接近中性，以最优保护细胞）

	包装
	通常为 20 mL 或 30 mL 装于带密封盖的塑料样本瓶（如ThinPrep瓶）中，出厂前已预置保存液，即开即用。



十六 E-test条参数
	结构
		一条无孔、惰性的塑料薄条（通常尺寸为60㎜×5㎜）




	无菌性
	是。产品经辐照灭菌，独立无菌包装

	关键区域
	• 标尺面： 印有MIC读数刻度（如 0.002 - 32 μg/mL）。
• 加药面： 背面固定有预先设定的、稳定的抗生素浓度梯度

	包装
	• 单条独立包装


	革兰阳性菌药敏试条(E试验法)万古霉素
	细菌药敏纸试条(E试验法)万古霉素

	细菌药敏纸试条(E试验法)氯霉素
	细菌药敏纸试条(E试验法)左氧佛沙星

	细菌药敏纸试条(E试验法)美罗培南
	细菌药敏纸试条(E试验法)环丙沙星

	细菌药敏纸试条(E试验法)青霉素
	细菌药敏纸试条(E试验法)克林霉素

	细菌药敏纸试条(E试验法)头孢曲松
	细菌药敏纸试条(E试验法)头孢他啶

	细菌药敏纸试条(E试验法)头孢噻肟
	细菌药敏纸试条(E试验法)红霉素



十七 抗生素实验纸片参数
	用途
	抗生素实验纸片（扩散法）用于半定量琼脂扩散实验法进行体外抗生素敏感性检测。

	主要组成成分
		抗生素实验纸片（扩散法）为6mm的滤纸片，纸片正反两面
都清晰印有抗生素编码的缩写和剂量。




	产品性能指标
	符合临床和实验室标准化协会CLSI M100最新版本标准



	阿莫西林/克拉维酸药敏实验纸片
	环丙沙星药敏实验纸片
	替加环素药敏实验纸片

	氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片
	克林霉素药敏实验纸片
	替考拉宁药敏实验纸片

	磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片
	利福平药敏实验纸片
	头孢吡肟药敏实验纸片

	磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片
	利奈唑胺药敏实验纸片
	头孢呋新钠药敏实验纸片

	哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片
	氯霉素药敏实验纸片
	头孢噻肟药敏实验纸片

	头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片
	美罗培能药敏实验纸片
	头孢他啶药敏实验纸片

	头孢他啶/阿维巴坦药敏实验纸片
	米诺环素药敏实验纸片
	头孢西丁药敏实验纸片

	阿米卡星药敏实验纸片
	哌拉西林药敏实验纸片
	头孢唑啉药敏实验纸片

	氨苄西林药敏实验纸片
	青霉素药敏实验纸片
	万古霉素药敏实验纸片

	氨曲南药敏实验纸片
	庆大霉素药敏实验纸片
	亚胺培南药敏实验纸片

	红霉素药敏实验纸片
	四环素药敏实验纸片
	左氧氟沙星药敏实验纸片





十八 真菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）
	组成成分
	药物板
• 形式： 96孔或更多孔的聚苯乙烯微孔板。
• 药物： 包含多种临床常用抗真菌药，如：氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑、两性霉素B、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、5-氟胞嘧啶等。
• 浓度范围： 每个药物包含一系列倍比稀释浓度（如氟康唑：0.125 - 64 μg/mL；两性霉素B：0.03 - 16 μg/mL）
接种液

	质控菌株
	 质控菌株： 如近平滑念珠菌 ATCC 22019、克柔念珠菌 ATCC 6258。
• 用途： 验证试剂盒性能、操作过程及孵育条件是否准确。

	包含药物总类
	通常提供多种组合，从基本组合（如3-5种药）到综合组合（如8-10种药）。



十九 无菌洗脱液：
	主要成分
	生理盐水： 氯化钠（NaCl）
PBS： 氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等
蛋白胨水/BPW： 蛋白胨、氯化钠、磷酸盐等

	PH值
	生理盐水： ~5.5（溶解CO₂后），灭菌后通常为5.0-7.0
PBS： 7.2 - 7.4（严格控制在生理pH）
BPW： 7.0 - 7.2

	无菌性
	必须确保无菌。每批次配制后需进行无菌检查，例如接种于合适的培养基中（如TSA， TSB），在适宜温度下培养，确认无微生物生长。

	生物负荷
	不得检出

	抑制性
	不应含有任何抑制微生物生长的物质。配方应温和，旨在维持微生物活性，避免洗脱过程中导致菌体死亡。BPW中的蛋白胨还能对受损细胞有一定的修复作用。




二十 双相血培养瓶
	用途
	用于血液或其他标本中需氧菌或兼性厌氧菌的培养

	主要组成成分：
	 双相血培养瓶：固体培养基：蛋白胨、牛肉膏、氯化高铁血红素、酵母浸粉、聚茴香脑磺酸钠、琼脂粉；液体培养基：蛋白胨、牛肉膏、氯化高铁血红素、酵母浸粉、聚茴香脑磺酸钠。


	产品性能指标
	双相血培养瓶：铜绿假单胞菌，固体培养基有菌落生长，液体培养基有生长浑浊；流感嗜血杆菌，固体培养基有菌落生长，液体培养基有生长浑浊；生孢梭菌，固体培养基无菌落生长，液体培养基无生长浑浊。




二十一 无菌带滤芯吸头（200 μL 、20μL）
	无菌性
	是。通常通过 γ-射线辐照 或 环氧乙烷（EO） 灭菌，确保无微生物、DNase、RNase和热原。

	规格
	200 μL 、20μL

	滤芯位置
	位于吸头上部，与移液器枪头接触的腔室内

	密封性
	与指定移液器匹配后能形成良好气密性，确保移液体积准确。




二十二 一次性10 μL无菌接种环
	无菌性
	是。通常通过 γ-射线辐照 或 环氧乙烷（EO） 灭菌，确保无微生物污染

	标称容量
	10 μL

	材质
	高品质塑料/聚合物： 主流材质，透明或彩色，一次性使用，避免交叉污染

	组成
	一体化设计： 环与杆身、手柄为一个整体。
• 杆身： 通常为细长的塑料杆，具有一定弹性。
• 手柄： 符合人体工学的设计，便于持握和操作，通常有颜色标识（如蓝色、黄色）以区分容量。

	总长度
	通常为 15 - 20 cm，与传统的金属接种环柄长度相近，便于在培养皿内操作。

	包装形式
	• 独立无菌包装（首选）： 每个接种环单独封装于 peel-pouch 塑料袋中，使用方便，最大程度保证无菌。




二十三 滤杯
	无菌性
	是。整个组件通常采用 γ-射线辐照 灭菌，独立无菌包装。

	滤膜直径
	最常用 47 mm 直径的滤膜。




