
冲洗雾化液体敷料 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：本产品起物理阻隔作用，适用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的清洗护理。
	
	

	2
	规格配置：雾化型：1ml/瓶、2ml/瓶、3ml/瓶
	
	

	3
	核心成分为褐藻多糖，其它成分有羟乙基纤维素、氯化钠及纯化水等。
	
	

	4
	本品与雾化装置一起使用。
	
	

	5
	产品为无菌产品，有效期3年
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]方便保存，无需特别维护保养
	
	

	7

	带样品
	
	




     




