RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：10ml/支
	
	

	2
	用途：用于临床样本RhD血型的常规检测
	
	

	3
	组成成分：RhD（IgM）单克隆细胞株培养上清液，

NaCl，磷酸盐缓冲液


	
	

	4
	性能指标：RhD（IgM）效价≥1:64


	
	

	5
	有效期≥24个月


	
	


抗A抗B血型定型试剂 （单克隆抗体）参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	专用于鉴定人ABO血型（正定型）
	
	

	2
	本品由抗A血型定型试剂、抗B血型定型试剂各

1支组成。


	
	

	3
	成分：单克隆抗A,单克隆抗B细胞株培养上清液


	
	

	4
	包装规格：10ml


	
	

	5
	储存条件：2-8℃避光保存


	
	

	6
	有效期：储存条件下有效期为24个月


	
	

	7
	产品性能指标：抗A，抗B效价＞1:128（大于等于国家参考品同步检测结果）


	
	


抗体筛选红细胞试剂盒参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：5ml/支，3支/盒
	
	

	2
	组成：每盒内装有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号筛选红细胞试剂3支


	
	

	3
	性能指标：抗体筛选红细胞至少表达下列抗原：D、C、E、e、JKa、JKb、M、N、S、s、Fya、Lea、Leb、P1；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号筛选红细胞所表达的抗原与随试剂提供的抗原格局表所表示的抗原一致


	
	

	4
	溶血率≤5.0%


	
	

	5
	有效期≥3个月


	
	


凝聚胺介质试剂参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：150测试/盒


	
	

	2
	用途：用于临床交叉配血试验和作为介质辅助用于完全抗体及不完全的临床筛选检测


	
	

	3
	组成成分：试剂由低离子溶液、凝聚胺溶液、悬浮液组成


	
	

	4
	准确度：IgG和IgM抗体与相应抗原反应，重复3次，凝集强度一致


	
	

	5
	重复性：同一批试剂间的等比稀释梯度阳性管数差值≤2支


	
	

	6
	批间差：三批次试剂间的等比稀释梯度阳性管数差值≤2支


	
	

	7
	试剂有效期≥24个月


	
	


人ABO血型反定型用红细胞试剂参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：每盒内装有A1,B,O试剂各1支，10ml/支


	
	

	2
	用途：用于ABO血型的反定型检测


	
	

	3
	组成成分：A1型、B型、O型红细胞，葡萄糖，枸橼酸，核苷酸，抗生素


	
	

	4
	产品性能指标：A1细胞与抗A试剂凝集效价≥64，B细胞与抗B试剂凝集效价≥64


	
	

	5
	各型红细胞溶血率≤3.0%


	
	

	6
	有效期≥3个月


	
	


血型分析用稀释液低离子强度盐溶液LISS参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	型号：低离子强度盐溶液（LISS）


	
	

	2
	规格：250ml/瓶；4×250ml/瓶


	
	

	3
	用途：用于制备红细胞悬液，抗体稀释。在临床输血上用于血型定型，交叉配血前的样本稀释。


	
	

	4
	主要组成成分：氯化钠、甘氨酸、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、防腐剂等


	
	

	5
	储存条件：2-25℃保存。


	
	

	6
	试剂效期：未开封试剂有效期≥24个月；试剂开封后≥6个月。


	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
