TDP灸疗贴参数技术要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	主要组成成分：TDP灸疗贴主要由无纺布、TDP治疗层（TDP治疗板）、发热层（主要由铁粉、活性炭、蛭石、吸收性树脂、水、盐等组成）和透气压敏胶膜组成，适用于软组织损伤、风湿性关节炎等多种病症的辅助理疗。
	
	

	2
	规格：全规格
	
	

	3
	主要用途：软组织损伤、风湿性关节炎、骨性关节炎、创伤性关节炎、颈椎病、腰肌劳损、肩周炎、腰部软组织损伤的辅助理疗。

胃肠炎、胃寒、脘腹胀满、腹泻引起的胃肠部疼痛与不适的辅助治疗。

痛经及产后子宫收缩痛、慢性盆腔炎、产妇暖宫辅助治疗


	
	

	4


	连续发热时间≧4小时
	
	

	5
	表面最高温度≤70℃；起效温度 30–80℃
	
	

	6
	产品有效期：2年
	
	



烫熨治疗贴参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	结构组成：
透气医用压敏胶贴（固定层）

发热层：铁粉、活性炭、蛭石、盐、木粉、吸水树脂等

远红外层：远红外陶瓷粉（8–15μm）

隔热 / 保温层、防粘离型纸


	
	

	2
	热性能参数：

升温时间≤10–20 min

最高温度40–65℃

恒温区间42–55℃

持续发热时间6–12 h

温度保证时间≥3–6 h
	
	

	3
	远红外性能：

发射波长：8–15μm

法向比辐射率：≥80%
	
	

	4


	产品规格：全规格
	
	

	5
	产品有效期2年
	
	


          穴位压力刺激贴参数技术要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	由医用胶布和 压力刺激球（玻璃、塑料、不锈钢珠 / 砭石）组成

	
	

	2
	贴片尺寸：全规格，常见为圆形 / 方形（如 Φ15–20mm 或 20×20mm，以实际包装为准）


	
	

	3
	性能指标：

粘着力：用于穴位后不易脱落
剥离强度：≤1.47N/cm

微生物：细菌总数≤100CFU/cm²；真菌、大肠菌群、致病菌不

得检出

外观：胶面均匀、无缺胶 / 漏涂；剪裁整齐、无残留

	
	

	4
	产品有效期：2年
	
	


