解脲脲支原体和人型支原体培养鉴定
药敏试剂盒参数

	序号
	技术参数要求
	正负偏离情况
	备注

	1
	产品用途：用于体外解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物药敏试验；

	
	

	2
	方法学：微生物检验法

	
	

	3
	试剂类型：冻干型，2℃～8℃储运储存；

	
	

	4
	包装规格：20T/盒

	
	

	5
	药敏包被五大类12种抗生素；

	
	

	6
	空白培养基37℃空白培养，应无菌
	
	

	7
	提供“体外诊断试剂阳光挂网目录”的截图
	
	



沙眼衣原体抗原检测试剂盒参数
	序号
	技术参数要求
	正负偏离情况
	备注

	1
	产品用途：用于沙眼衣原体抗原的检测
	
	

	2
	方法学：免疫层析法
	
	

	3
	试剂类型：冻干型，2℃～8℃储运储存；

	
	

	4
	包装规格：20T/盒
	
	

	5
	药敏包被五大类12种抗生素；

	
	

	6
	空白培养基37℃空白培养，应无菌；
	
	

	7
	提供“体外诊断试剂阳光挂网目录”的截图

	
	

	8
	生产企业体系完善，通过ISO13485、ISO9001质量体系认证，试剂经国家食品药品监督管理局注册批准。
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所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。

