无菌导尿包招标参数

	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	一次性使用无菌导尿包
	基本信息与用途：产品为一次性使用二类医疗器械，供医疗单位给患者作导尿、尿液收集、取样使用。

结构与组成：由注射器（内装纯化水，非注射用）、导尿管、导管夹、塑料镊、塑料试管及管塞、孔巾、铺巾、纱布块、止水器、润滑剂、引流袋、托盘、碘伏棉球，手套等组成。
规格型号与材质要求：导尿管材质为硅胶、规格三腔、型号为16Fr(5mL-10mL）、18Fr(10mL)、20Fr(30mL)、22Fr(30mL)）。
产品应经环氧乙烷（EO）灭菌，无菌提供。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。
