招标参数

	序号
	产品名称
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	一次性使用吸痰包
	基本信息与用途：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，用于常规临床吸痰。
2、结构与组成：普通吸痰管1根、PE手套两只、方巾1块、塑料托盘一个、纱布块1块o
3、性能指标：属于二类医疗器械，经EO灭菌。

4、产品效期2年
	

	2
	一次性使用吸痰包（痰培养）
	1、基本信息与用途：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，用于临床气道分泌物抽吸、痰液标本采集与转运，用于微生物培养检测。
2、结构与组成：配置集液吸痰管、痰培养杯、PE手套1付
3、性能指标：属于二类医疗器械，经EO灭菌。

4、产品效期2年
	

	3
	一次性使用导尿包
	1、供临床尿闭、尿潴留患者排尿，以及术前、术后病人导尿使用。
2、组成：双腔导尿管（乳胶）、防逆流引流袋1个、溶药注射器（≥15ml）、手套2付、塑料镊子1把、洞巾1块、纱布块2块、润滑剂（硅油）、碘伏棉球2包、塑料托盘2个。

3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌供应。

4、型号：16Fr、18Fr等。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。
