一次性使用可视球囊引流导管招标参数

	产品名称
	产品技术参数
	偏离情况

	一次性使用可视球囊引流导管
	1、用途：用于将颅内积液、渗出液向体外引流（不包含脑脊液引流）。
2、 组件：一次性使用可视球囊引流导管由单腔引流导管(医用硅胶)、导引针（内含摄像头）、体外引流收集装置及配件组成。
3、 灭菌方式：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用
4、参数：*2.7mm≤引流导管外径≤8.3mm, 290mm≤引流导管长度≤310mm。1.5mm≤导引针外径为≤2.0mm。300mm≤导引针（内含摄像头）有效长度≤310mm。1.8mm≤导引针（内含摄像头）外径≤2.3mm。
5、*具有接触式成像技术功能。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。
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