普耗招标参数

	产品名称
	产品技术参数
	偏离情况

	一次性使用会阴护理包
	1、 用途：临床患者会阴部清洁护理，一次性使用。
2、 配置：塑料托盘、塑料敷料镊、一次性 PE 薄膜手套、医用垫单、碘伏棉球2包（每包至少配备5个棉球）、一次性治疗巾、塑料卵圆钳。
3、 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，无菌。
	

	一次性使用被服包
	1、 用途：用于住院患者床单元更换，隔离防护。
2、 [bookmark: _GoBack]规格型号：50*70cm的枕套；130cm*250cm、80cm*220cm的床罩。
3、 每件独立封装，开箱即铺。
	

	一次性使用肠道冲洗包
	1、 用途：临床肠道冲洗、清洁灌肠；一次性使用，无菌提供。
2、 配置：肠道冲洗袋（刻度清晰，1000ml）。
3、 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，产品无菌。
	

	一次性使用鞋套
	1、 用途：用于医护人员、访客进入洁净区域、病房、感染性疾病区域时隔离防护，防止污染物交叉传播。
2、 CPE 塑料膜鞋套，膜厚≥0.02mm，防水防渗。
3、 穿戴便捷，弹性收口松紧适宜，长时间行走不易脱落。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。

