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	β-羟丁酸试条（电化学法）
	 预期用途：体外定量检测人体新鲜毛细血管全血、静脉全血中 β- 羟丁酸浓度，用于糖尿病酮症酸中毒筛查、监测及生酮饮食管理
红细胞压积范围：15%-70%（或更宽广范围）
包装规格：50支/盒
配套要求：提供配套血酮 / 血糖血酮一体机(单独报价）、专用质控液（高低浓度）、一次性采血针、免调码芯片配套服务。
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