	序号
	产品名称
	产品技术参数
	使用科室

	1
	医用瓶口贴
	规格：28mm*16mm（（胶带外径 28mm，吸水垫 16mm，允差 ±1mm））；
产品结构：医用压敏胶带基材 + 中间吸水垫 + 离型隔离纸，一次性无菌使用；
灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌。
	各科室

	2
	一次性使用导管固定装置
	适用范围：造瘘管、导尿管、引流管等体表绑带固定；
规格：3cm*42cm （气切用），绑带魔术贴款，；
         L1型（胃管用），粘贴型
         6.5cm*10.5cm(尿管用），粘贴型
构成:3*42cm由弹力基材绑带、魔术贴（勾面 + 毛面）、导管固定环 / 导管限位卡槽组成；EO 灭菌，一次性使用，无乳胶。
	各科室

	3
	一次性使用自粘无菌敷贴
	适用范围：用于静脉输液穿刺部位保护、固定输液针等；

规格：型号 C 型，尺寸：70mm×35mm；
无菌提供，环氧乙烷灭菌。
	各科室

	4
	医用胶带
	适用范围：成人、儿童、敏感皮肤，适合留置针、导管、敷料固定等；
规格：PE膜型2.5cm×910cm。
         2.5cm*914cm（丝绸）

   
	手术室

	5
	医用聚乙烯膜胶带
	1、适用范围：基材为微孔聚乙烯膜，用于输液导管、管路、敷料固定，透明可视、低敏防水；
2、规格：2.4cmx8.0m。
	胸外、胃肠外

	6
	一次性使用防护套（显微镜套）
	适用范围：用于神经外科等手术中覆盖手术显微镜主机、镜臂、操作手柄，阻隔血液、冲洗液、体液污染设备，维持无菌手术环境；

材质：PVC

套口采用抽拉式固定，尺寸：110cm×190cm；厚度：4.5丝

无菌提供，环氧乙烷灭菌。
	手术室

	7
	手术病理标本袋
	1、适用范围：用于术中盛放、转运手术切除病理标本，防渗漏、防交叉污染；
2、医用透明 PE（聚乙烯），全新料，无回收料；薄膜均匀，无针孔、黑点、杂质、气泡；

3、规格：小号：10cm×12cm、中号：15cm×18cm，大号：22cm×25cm
	手术室、病理科


