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	一次性使用输氧面罩
	构成：透明 PVC 面罩+气垫式硅胶软边、22mm 标准接头、抗折输氧管、可调铝鼻夹、弹力头带组成；
规格：成人、儿童 、小儿 均有，输氧管≥1.7m
EO 灭菌、一次性无菌
	　各科室
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	麻醉面罩
	适用范围：用于麻醉、吸氧、人工通气时罩住口鼻，输送麻醉气体或氧气；

充气式（气囊式）麻醉面罩，充气软气囊，可调节贴合，由面罩主体、充气气囊、充气阀、15mm 标准接头组成；

规格：规格齐全，尺寸标识清晰，适配不同年龄、脸型。
	急诊、手术室
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	一次性使用口咽通气道
	适用范围：用于麻醉、急救时防止舌后坠，维持上呼吸道通畅；

规格：全规格，9#为主；
无菌提供，环氧乙烷灭菌。
	内镜、ICU
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	一次性使用头皮夹
	1、适用范围：用于开颅手术中头皮切口临时夹持止血、固定头皮组织；
2、规格：40*1；

3、产品为无菌提供、一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。
	手术室
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	脑棉片
	1、适用范围：Ⅱ 类医疗器械，无菌，用于外科手术术野吸血、隔离保护脑组织、脊髓等；
2、构成：医用脱脂棉 / 粘胶纤维，质地柔软，厚薄均匀，无硬结点、无杂质；不掉絮、不脱纤维；
3、规格： 2.5cm*8cm。
	手术室


