普耗参数

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米银创伤贴敷料 | - 适用范围：用于体表创面覆盖，纳米银起辅助减少创面感染作用，适用术后切口、烧烫伤、慢性溃疡创面等； - 构成：由背胶粘贴层、吸水缓冲层、纳米银抗菌功能层、离型保护纸组成； 3、规格： 9×15cm、9×20cm、9×25cm。 | 各外科 |
| 2 | 医用脱脂纱布块 | - 用途：手术术中吸收渗出液、创面敷料，带 X 射线显影组件，便于术中/术后X光探查，防止异物遗留体内； - 构成：由脱脂棉纱布裁切、折叠缝制而成，内置X 射线可探测显影钡线；折叠工艺做到无切边毛絮外露；显影线织入/缝制在纱布内部，不脱落、不游离，不划伤组织； - 规格：28cm*40cm（10x10cm,12层），10cm×20cm（5x5cm,12层），分别报价。 | 手术室、介入中心等 |