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	序号
	产品名称
	产品技术参数
	使用科室

	1
	纳米银创伤贴敷料
	1、 适用范围：用于体表创面覆盖，纳米银起辅助减少创面感染作用，适用术后切口、烧烫伤、慢性溃疡创面等；  
2、 构成：由背胶粘贴层、吸水缓冲层、纳米银抗菌功能层、离型保护纸组成；                                                                                3、规格： 9×15cm、9×20cm、9×25cm。                                                                                                 
	各外科

	2
	医用脱脂纱布块
	1、 用途：手术术中吸收渗出液、创面敷料，带 X 射线显影组件，便于术中/术后X光探查，防止异物遗留体内；
2、 构成：由脱脂棉纱布裁切、折叠缝制而成，内置X 射线可探测显影钡线；折叠工艺做到无切边毛絮外露；显影线织入/缝制在纱布内部，不脱落、不游离，不划伤组织；
3、 规格：28cm*40cm（10x10cm,12层），10cm×20cm（5x5cm,12层），分别报价。
	手术室、介入中心等











